## Hoja1
EVOLUCIÓN DE LAS CAPACIDADES DE ALMACENAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE LAS PLANTAS DE GNL EN ESPAÑA
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (1) | 2013 (1)(2) | 2014 (1)(2)(3)
ALMACENAMIENTO (m3 de GNL) | 2346500 | 2496500 | 2946500 | 3246500 | 3246500 | 3166500 | 3316500
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (GWh/día) | 1639 | 2023.7 | 2023.7 | 2023.7 | 2023.7 | 2023.7 | 2023.7
PRODUCCIÓN MEDIA (GWh/día) | 901 | 842 | 855 | 700 | 592 | 395 | 309
(1) La terminal de El Musel terminó su construcción en diciembre 2012, pero no ha entrado en operación, consecuencia de la publicación del Real Decreto-ley 13/2012 (BOE 31.3.2012).
(2) En la Resolución de 8 de octubre de 2013, de la DGPEyM, se autoriza a la empresa Enagás Transporte, SAU al cierre de los tanques TK-1200A y TK-1200B y sus instalaciones asociadas de la planta de regasificación de Barcelona. Los referidos tanques y sus instalaciones asociadas, con excepción del gas talón, dejan de formar parte del sistema gasista en el momento de entrada en vigor de la presente resolución, el día 15 de ocubre de 2013
(3) incorporación del 3er tanque de Bilbao con una capacidad de almacenamiento de 150.000 m3 GNL Acta puesta en servicio 17 nov 2014
Fuente: ENAGÁS GTS, S.A.U
.